## ANALISIS POTENSI ANGIN MENGGUNAKAN ANEMOMETER VELOCITY SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF DI
LINGKUP LABORATORIUM TERPADU 
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Riswanda Pandu Setyo Cahyo Pambuko 1, Ridam Dwi Laksono 2 , Irna Tri Yuniahastuti 3*

123Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Madiun

E-mail: pandu.riswanda@gmail.com1*, 2ridam.dl@unipma.ac.id2, irnatri@unipma.ac.id3*

*) : email correspondent

Disubmit : xxxxx; Direvisi: xxxxx; Dipublikasikan:xxxx

# Abstrak

Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Madiun ini didirikan tepatnya di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Laboratorium ini juga membutuhkan sumber tegangan listrik guna menunjang aktifitas para dosen dan civitas akademika yang beraktifitas pada laboratorium terpadu. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui besar kecepatan angin yang ada di lingkup Laboratorium terpadu Universitas PGRI Madiun, dan mengetahui besar potensi angin yang dapat diubah menjadi daya listrik di lingkup Laboratorium. Terpadu Universitas PGRI Madiun. Jenis penelitian ini adalah sebuah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menghitung kecepatan angin, menganalisa karakteristik kecepatan angin, menghitung daya yang dihasilkan angin dan menggunakan uji SPSS 26. Hasil penelitan menunjukan data kecepatan angin yang paling dominan sebesar 98% dengan 294 data kecepatan angin lolos pengujian klasifikasi kecepatan angin dan data yang masuk pada klasifikasi menengah 1,6 – 10,7 pada setiap lokasi berada di atas 95% yang berarti signifikan. Dari hasil perhitungan didapatkan pada masing-masing metode, yaitu hasil perhitungan tahunan oleh aplikasi HOMER 683 kWh/tahun dan hasil perhitungan dengan persamaan adalah sebesar 428,1 Watt. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kecepatan angin pada Lingkup Laboratorium Terpadu tidak berpotensi menghasilkan energi listrik sebagai sumber utama sebesar 15.236 kWh/bulan yang digunakan pada Laboratorium Terpadu Universitas PGRI dikarenakan faktor pengambilan data hanya 20 hari dan tidak 24 jam, ketinggian pengukukuran tiap lokasi berbeda,  karenanya Hb0 < Hb1 maka Hb1 diterima.

Kata Kunci : Angin, Energi Alternatif, Anemometer

Abstract

The Integrated Laboratory of PGRI Madiun University was established precisely in Madiun City, East Java Province. This laboratory also needs a source of electrical voltage to support the activities of lecturers and the academic community who are active in an integrated laboratory.The purpose of this study is to determine the magnitude of the wind speed in the scope of the integrated laboratory at the University of PGRI Madiun, and to determine the potential for wind that can be converted into electrical power within the scope of the laboratory. Integrated University of PGRI Madiun. This type of research is a quantitative research with experimental methods. The data analysis technique used in this study is to calculate wind speed, analyze wind speed characteristics, calculate the power generated by the wind and use the SPSS 26 test. The research results show that the most dominant wind speed data is 98% with 294 wind speed data passing the speed classification test. wind and data included in the medium classification of 1.6 - 10.7 at each location is above 95% which means significant. From the calculation results obtained for each method, namely the annual calculation results by the HOMER application 683 kWh/year and the calculation results with the equation is 428.1 Watt. Therefore, it can be said that the wind speed in the Integrated Laboratory Scope does not have the potential to produce electrical energy as the main source of 15,236 kWh / month used in the Integrated Laboratory of PGRI University because the data collection factor is only 20 days and not 24 hours, the height of the measurement of each location is different, therefore Hb0 < Hb1 then Hb1 is accepted.

Keywords: Wind, Alternative Energy, Anemometer

# PENDAHULUAN

Energi alternatif terbarukan di Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi jika cadangan bahan bakar kian menipis akibat konsumsi listrik yang bertambah banyak tiap tahunnya [1]. Beberapa energi alternatif yang dapat diimplementasikan di Indonesia antara lain; energi cahaya matahari, energi air, energi nuklir, dan energi angin [2]. Energi alternatif sangat dibutuhkan di masa kini, di mana bahan bakar konvensional semakin  sedikit jumlahnya, sementara itu jumlah kebutuhan energi dunia semakin besar. Energi alternatif adalah salah satu keanekaragaman sumber energi lain ditengah krisis energi seperti saat ini [3]. Semakin menipisnya energi fosil, hal tersebut akan menjadi ancaman pada ketersediaan energi di Indonesia karena konsumsi enegi yang semakin bertambah [4]. Dari permasalahan krisis energi ini, maka harus ada penanganan yang lebih terarah dan menghambat krisis energi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memiliki pengaruh yang sangat luas di segala bidang kehidupan. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memajukan aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan, salah satunya pada sistem pembangkit tenaga listrik [5].Kebijakan pengembangan energi sesuai Undang-Undang Energi Nomor 30 tahun 2007 [6]. Pada wilayah Jawa Timur khususnya pada wilayah Madiun juga menghasilkan angin yang lumayan besar [7]. Dengan penelitian tersebut, wilayah madiun dapat dimanfaatkan sebagai penghasil energi alternatif. Diharapkan dengan pengembangan ini, alat tersebut dapat bermanfaat dan lebih efisien dalam fungsinya [8]. Salah satu tempat yang peneliti lakukan sebagai tempat energi alternatif adalah Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Madiun. Laboratorium Universitas PGRI Madiun memiliki tinggi gedung kurang lebih 30 m dengan atap terbuka yang cukup luas untuk meneliti kecepatan angin yang lebih maksimal. Data kebutuhan daya listrik pada Laboratorium terpadu sebesar 15.236 kWh/bulan dengan penggunaan prasarana seperti lampu, AC, Komputer dan lift. Pada penelitian tersebut mendapatkan hasil observasi tentang kebutuhan daya di Laboratorium terpadu selama 3 bulan terakhir [9].

Tabel 1. Tingkatan Kecepatan Angin [10]

| Tingkat kecepatan angin |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tingkat angin | Kecepatan angin | Kondisi alam |
| 1 | 0,00 – 0,02 | ---- |
| 2 | 0,3 – 1,5 | Angin tenang, asap lurus ke atas |
| 3 | 1,6 – 3,3 | Asap bergerak mengikuti arah angin |
| 4 | 3,4 – 5,4 | Wajah terasa ada angin, daun-daun bergoyang pelan, penunjuk arah angin bergerak |
| 5 | 5,5 – 7,9 | Debu jalan dan kertas berterbangan, ranting bergoyang |
| 6 | 8,0 – 10,7 | Ranting pohon besar bergoyang bendera berkibar |
| 7 | 10,8 – 13,8 | Ranting pohon besar bergoyang, air berombak kecil |
| 8 | 13,9 – 17,1 | Ujung pohon melengkung, hembusan angin terasa di telinga |
| 9 | 17,2 – 20,7 | Dapat mematahkan ranting pohon, jalan berat melawan arah angin |
| 10 | 20,8 - 24,4 | Dapat mematahkan ranting pohon, rumah rubuh |
| 11 | 24,5 – 28,4 | Dapat merubuhkan pohon, menimbulkan kerusakan |
| 12 | 28,5 – 32,6 | Menimbulkan kerusakan parah |
| 13 | 32,7 – 36,9 | Angin tornado |

Potensi energi angin dipengaruhi oleh kecepatan dan frekuensi angin. Kecepatan angin yang dapat digunakan pada pembangkit listrik harus lebih dari 2,5 m/dt [7]. Pada saat kondisi ini angin akan memutar turbin yang terhubung oleh generator. Generator akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik (muyassar et al). Pada penelitian ini menghitung potensi daya kecepatan angin  menurut [11].

Energi kinetik

Angin   mempunyai   massa dan   kecepatan untuk menghasilkan energi kinetik.

E =  m.v2 					(1)

Dengan Keterangan;

E	= Energi (joule)

m	= Massa udara (kg)

v	= Kecepatan angin (m/s)

Daya Angin

Energi angin yang berhembus dalam satuan waktu.

= (.A.v) () = .A.v3 				(2)

Dengan:

= Daya angin (watt)

= Densitas atau kerapatan angin (p=1,225 kg/m3)

A 	= Luas penampang (m2)

v	= Kecepatan angin (m/s)

Daya Efektifitas

Setelah menghitung daya angin kemudian menghitung daya efektif angin yang dihasilkan oleh turbin angin, oleh karena itu digunakan rumus sebagai berikut;

(3)

Dengan keterangan;

= Daya turbin angin (W)

= Coefisien Power

= Kerapatan angin di waktu tertentu (kg/s)(dengan  = 1,225kg/s)

= Kecepatan angina pada waktu tertentu (m/s)

= Luas daerah sapuan angina () dapat ditulis (A = )

# METODE PENELITIAN

  - Tempat pelaksanaan

Penelitian dilakukan di Kampus 4 Laboratorium. Terpadu Universitas PGRI Madiun, Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Penelitian ini berjudul Analisis Potensi Angin Sebagai Energi Alternatif Di Lingkup Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Madiun.

  - Alat dan Bahan Penelitian

Berikut adalah beberapa alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2. Alat dan Bahan

| No | Alat dan bahan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Velocity Anemometer | 5 |
| 2 | Laptop (Microsoft Excel) | 1 |
| 3 | Handphone | 1 |

  - Tahapan Penelitian

Gambar 1. Tahapan Penelitian

Mulai

Menentukan 5 Titik  Lokasi

Pengambilan data Kecepatan Angin

Hipotesis

Kesimpulan

Selesai

Menghasilkan Daya Listrik

- Observasi

Pada Pengamatan observasi ini dilakukan guna mendapatkan  data yang berupa dokumentasi, letak geografis dan mengamati halang rintang disekitar lokasi penelitian yang dilalui oleh aliran angin. Pada observasi ini juga membutuhkan bantuan seperti aplikasi Google Map, dan juga alat ukur altimeter guna mengetahui kondisi di sekitar lokasi penelitian. Adapun roll meter sebagai alat uku jarak antara titik lokasi satu dengan lokasi lainnya. Hal ini juga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian di lokasi ataupun titik tersebut.

- Menentukan 5 Titik Lokasi

Setelah dilakukan observasi lokasi penelitian, selanjutnya menentukan titik lokasi yang sesuai dengan mempertimbangkan halang rintang di sekitar lokasi, dan juga kondisi hembusan angin pada lokasi tersebut sehingga akan dijadikan sebagai tempat penelitian. Pada penelitian ini menentukan 5 titik lokasi sebagai posisi penelitian.

- Pengambilan Data Kecepatan Angin

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengambilan data kecepatan angin dengan mengukur kecepatan angin pada 5 titik lokasi penelitian kemudian mengukur kecepatan angin pada tiga shift di hari yang sama. Pengukuran kecepatan angin menggunakan Anenometer Velocity. Kemudian data kecepatan angin direkapitulasi untuk kemudian dilakukan analisis.

- Menghasilkan Daya Listrik

Pada tahap penelitian ini merupakan tahap analisis data. Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data dengan menggunakan aplikasi SPSS 26 setelah itu dilakukan analisis dengan menggunakan persamaan guna mengetahui potensi daya listrik yang dihasilkan.

- Hipotesis

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan persamaan dan juga aplikasi SPSS 26 untuk mengetahui data kecepatan angin memiliki potensi atau tidak.

- Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan uji hipotesis, maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian.

  - Teknik Analisis Data

Pada penelitian menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

  - Menghitung nilai  kecepatan angin, menganalisa dengan SPSS 26.

  - Menganalisa karakteristik kecepatan  angin dari grafik hasil perhitungan nilai  kecepatan angin.

  - Membuat asumsi jenis turbin angin, luas penampang, efisiensi gearbox, dan efisiensi generator. Berikut asumsi yang akan digunakan:

      - Jenis Turbin 	: Three-Blade Rotor  (Cp : 0,48)

      - Jari-Jari 		: 1,5 m

      - Efisiensi gearbox 	: 95%

      - Efisiensi Generator : 80% (aryanto et al 2013)

  - Menghitung besaran kecepatan angin menggunakan persamaan 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4

  - Membuat analisa uji potensi angin dari hasil perhitungan daya yang telah didapatkan guna melihat hasil yang diperoleh data [12].

  - Pengaruh kecepatan di uji dengan statistik deskripif.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada gambar di atas memperlihatkan kecepatan rata-rata angin pada tiap lokasi. Nilai rata-rata tertinggi berada pada lokasi 2 yaitu rooftop depan sebesar 7,1 m/s. Nilai kecepatan angin maksimal berada di lokasi 2 sebesar 9,3 m/s. sedangkan nilai rata-rata terendah kecepatan angin berada pada lokasi 3 yaitu parkiran labolatorium terpadu dengan besar 1,9 m/s. Lokasi yang memiliki nilai kecepatan rata-rata angin tertinggi sama dengan lokasi yang memiliki nilai kecepatan tertinggi hasil pengukuran. Secara keseluruhan baik lokasi maupun waktu maka rata-rata kecepatan angin sebesar 3,6 m/s. Pengklasifikasian dilakukan guna mengetahui kesalahan data dan dilakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan pada data [13]. Selanjutnya dari klasifikasi tersebut akan digunakan sebagai perhitungan potensi energi listrik.

Tabel 2.  kecepatan angin

Tabel 4. Energi Kinetik Tiap Lokasi

| Energi Kinetik Tiap Lokasi (Joule) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tanggal | Rooftop Belakang | Rooftop Depan | Parkiran | Gerbang | GOR |
| 1 | 5/25/2023 | 90.6 | 56.5 | 27.6 | 31.1 | 17.0 |
| 2 | 5/26/2023 | 64.1 | 85.7 | 18.7 | 53.0 | 17.0 |
| 3 | 5/29/2023 | 54.7 | 28.7 | 40.3 | 27.6 | 21.4 |
| 4 | 5/30/2023 | 34.8 | 26.5 | 25.4 | 38.9 | 17.8 |
| 5 | 5/31/2023 | 74.4 | 21.4 | 12.6 | 36.2 | 27.6 |
| 6 | 6/5/2023 | 258.4 | 132.9 | 68.1 | 72.2 | 51.3 |
| 7 | 6/6/2023 | 129.8 | 182.8 | 68.1 | 56.5 | 64.1 |
| 8 | 6/7/2023 | 311.3 | 109.0 | 68.1 | 60.2 | 46.4 |
| 9 | 6/8/2023 | 109.0 | 328.5 | 49.6 | 48.0 | 70.1 |
| 10 | 6/9/2023 | 68.1 | 95.6 | 32.3 | 88.1 | 46.4 |
| 11 | 6/12/2023 | 81.1 | 81.1 | 37.5 | 72.2 | 51.3 |
| 12 | 6/13/2023 | 72.2 | 68.1 | 51.3 | 68.1 | 60.2 |
| 13 | 6/14/2023 | 88.1 | 68.1 | 41.8 | 117.6 | 76.6 |
| 14 | 6/15/2023 | 160.1 | 294.7 | 81.1 | 103.5 | 98.2 |
| 15 | 6/16/2023 | 95.6 | 117.6 | 85.7 | 103.5 | 83.4 |
| 16 | 6/19/2023 | 103.5 | 194.9 | 90.6 | 76.6 | 100.8 |
| 17 | 6/20/2023 | 149.5 | 248.6 | 109.0 | 178.9 | 95.6 |
| 18 | 6/21/2023 | 437.9 | 667.0 | 109.0 | 93.1 | 68.1 |
| 19 | 6/22/2023 | 289.3 | 229.7 | 93.1 | 83.4 | 62.1 |
| 20 | 6/23/2023 | 322.7 | 273.6 | 109.0 | 106.2 | 60.2 |

Dalam melakukan perhitungan uji potensi angin dilakukan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jenis turbin 	: three-blade rotor (Cp: 0,48)

- Jari-jari		: 1,5 m

- Efisiensi gearbox 	: 95%

- Efisiensi generator: 80%

Besar daya yang dibangkitkan oleh generator tergantung oleh besarnya efisiensi generator dan efisiensi pada transmisi mekanik(gearbox) [2]. Dengan menggunakan persamaan (5) untuk jenis turbin angin three-blade rotor, jari-jari turbin 1,5 m dan efisiensi generator 80% sedangkan efisiensi gearbox 95% didapatkan daya keluaran pada turbin angin adalah:

Watt

Dengan menggunakan proses yang sama pada setiap titik lokasi penelitian, diperoleh hasil sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3. Rata-rata daya listrik

| Rata-rata Daya Listrik Turbin Three blade rotor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r = 1,5 m |  |  |  |  |  |
| Tempat | Rooftop Belakang | Rooftop Depan | Parkiran | Gerbang Lab | GOR Lab |
| Daya | 126,0 Watt | 139,3 Watt | 51,3 Watt | 63,7 Watt | 47,8 Watt |

Daya yang dapat dibangkitkan dengan menggunakan Three blade rotor pada lokasi 1 yaitu rooftop belakang adalah 126,0 watt. Pada lokasi 2 yaitu rooftop depan adalah 139,3 watt. Pada lokasi 3 yaitu Parkiran adalah 51,3 watt. Pada lokasi 4 yaitu Gerbang adalah 63,7 watt. Pada lokasi 5 yaitu GOR Lab adalah 47,8 watt. Kemudian dari data tersbut dihitung dan mendapatkan hasil daya listrik keseluruhan dalam 20 hari sebesar 428,1 Watt. Data hasil penelitian selama 20 hari tidak dapat membangkitkan daya listrik kebutuhan Laboratorium Terpadu sebesar 15.236 kWh/bulan. Oleh karena itu Lingkup Laboratorium Terpadu kurang baik sebagai pembangunan pembangkit listrik tenaga angin apabila hanya menggunakan luas penampang dengan jari-jari 1,5 m. Hal tersebut juga dikarenakan pengukuran angin hanya dilakukan selama 20 hari, pengukuran angin tidak dilakukan selama 24 jam, karena lebih baik dilakukan minimal 6 bulan untuk mengetahui kondisi angin pada bulan berikutnya. Faktor ketinggian turbin dan referensi jenis baling-baling juga mempengaruhi kecepatan angin. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kecepatan angin pada Lingkup Laboratorium Terpadu tidak berpotensi menghasilkan energi listrik sebagai sumber utama yang digunakan pada Laboratoium Terpadu Universitas PGRI Madiun dan dapat dijadikan sebagai energi alternatif karenanya Hb0 < Hb1 maka Hb1 diterima.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dijelaskan pada bab 4 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan :

- Kecepatan Angin yang terdapat pada lingkup Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Madiun memiliki data kecepatan angin yang paling dominan sebesar 98% dengan 294 data kecepatan angin lolos pengujian klasifikasi kecepatan angin dan data yang masuk pada klasifikasi menengah 1,6 – 10,7 pada setiap lokasi berada di atas 95%. Dari analisis data yang telah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa signifikan.

- Setelah dilakukan analisis data dan penghitungan data penelitian, maka didapatkan pada masing-masing metode, dengan range daya dari hasil perhitungan tahunan oleh aplikasi HOMER 683 kWh/tahun dan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus adalah sebesar 428,1 Watt. Sedangkan dengan menggunakan perhitungan menggunakan persamaan yang didapatkan. Dari hasil tersebut, Lingkup Laboratorium Terpadu kurang baik membangkitkan tenaga listrik tenaga angin apabila hanya menggunakan luas penampang dengan jari-jari 1,5 m. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa kecepatan angin pada Lingkup Laboratorium Terpadu tidak berpotensi menghasilkan energi listrik sebagai sumber utama sebesar 15.236kWh/bulan.

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	N. A. Adistia, R. A. Nurdiansyah, J. Fariko, V. Vincent, and J. W. Simatupang, “Potensi Energi Panas Bumi, Angin, Dan Biomassa Menjadi Energi Listrik Di Indonesia,” TESLA J. Tek. Elektro, vol. 22, no. 2, p. 105, 2020, doi: 10.24912/tesla.v22i2.9107.

[2]	I. T. Yuniahastuti, I. Anshori, and I. Robandi, “Load frequency control (LFC) of micro-hydro power plant with capacitive energy storage (CES) using bat algorithm (BA),” Proc. - 2016 Int. Semin. Appl. Technol. Inf. Commun. ISEMANTIC 2016, pp. 147–151, 2017, doi: 10.1109/ISEMANTIC.2016.7873828.

[3]	I. Kholiq, “PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN UNTUK MENDUKUNG SUBTITUSI BBM,” J. IPTEK, vol. 19, no. 2, pp. 75–91, 2015, doi: 10.1016/s1877-3435(12)00021-8.

[4]	A. Pradipta and I. Sunaryantiningsih, “Performance analysis of a standalone hybrid renewable electric generation system during fault condition,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1375, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1375/1/012040.

[5]	R. D. Laksono, I. T. Yuniahastuti, and A. P. P. Prakoso, “Skenario Peningkatan Keandalan Sistem Pembangkit Tenaga Listrik Di Wilayah Bali Berdasarkan LOLP,” ELECTRA  Electr. Eng. Artic., vol. 2, no. 1, p. 39, 2021, doi: 10.25273/electra.v2i1.10525.

[6]	Undang Undang Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2007 Tentang Energi. 2007.

[7]	A. I. Agung, “POTENSI SUMBER ENERGI ALTERNATIF DALAM MENDUKUNG KELISTRIKAN NASIONAL,” J. Pendidik. Tek. Elektro, vol. 2, no. 2, pp. 892–897, 2013.

[8]	D. Susilo, R. D. Laksono, and Y. E. Ardiansyah, “Rancang Bangun Sistem Bel Sekolah Otomatis Berbasis Mikrokontroller Menggunakan ISD 4003,” ELECTRA  Electr. Eng. Artic., vol. 2, no. 2, p. 12, 2022, doi: 10.25273/electra.v2i2.12232.

[9]	H. Prasetya, “PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI GEDUNG LAB TERPADU UNIVERSITAS PGRI MADIUN,” Universitas PGRI Madiun, 2022.

[10]	L. Bimantara, “UJI POTENSI KECEPATAN ANGIN SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF DI KAMPUS TERPADU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,” Universitas Islam Indonesia, 2020.

[11]	Y. I. Nakhoda and C. Saleh, “Pembangkit Listrik Tenaga Angin Sumbu Vertikal Untuk Penerangan Rumah Tangga Di Daerah Pesisir Pantai,” Inst. Teknol. Nas. Malang, vol. 7, no. 1, pp. 20–28, 2017.

[12]	B. Fandidarma, R. D. Laksono, and K. W. B. Pamungkas, “Rancang Bangun Mobil Remote Control Pemantau Area berbasis IoT menggunakan ESP 32 Cam,” ELECTRA  Electr. Eng. Artic., vol. 2, no. 1, p. 31, 2021, doi: 10.25273/electra.v2i1.10522.

[13]	C. Sari, T. Agustinah, and A. Jazidie, “Design of actuator fault compensation with MRC in 2 DOF manipulator based on PID CTC,” 2017 Int. Semin. Intell. Technol. Its Appl. Strength. Link Between Univ. Res. Ind. to Support ASEAN Energy Sect. ISITIA 2017 - Proceeding, vol. 2017-Janua, pp. 250–254, 2017, doi: 10.1109/ISITIA.2017.8124089.